
PISMENA GARANCIJA O NABAVLJENOM KOTLU I IZVEDENIM RADOVIMA NA GRIJANJU
OŠ „Kiseljak“, Tuzla
KUPAC:
Muslim Aid Association
PONUĐAČ:
(ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)
Naziv: __________________________________________
Adresa: __________________________________________
JIB: __________________________________________
PDV: __________________________________________
Broj žiro računa: __________________________________________
Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da ćemo, ukoliko budemo izabrani, ispuniti sljedeće obaveze prema pozivu za nabavku kotla i radove na grijanju OŠ „Kiseljak“, Tuzla:
✓ Isporučiti i ugraditi nov kotao na pelet snage 200 kW, KENDA EKO 200 ili tehnički ekvivalentan, s opremom i materijalom prema specifikaciji.
✓ Izvršiti ugovorene mašinske, dimovodne i električne priključke, ispitivanje i puštanje u rad te predati zapisnike i dokumentaciju za potvrdu sigurnog rada.
✓ Osigurati garantne rokove navedene u ponudi, najmanje 60 mjeseci na kotao i 24 mjeseca na električne instalacije, od potpisane primopredaje nakon uspješnog puštanja sistema u rad.
✓ Osigurati dolazak servisa u roku od najviše 2 sata od prijave hitnog kvara tokom sezone grijanja te otklanjati kvarove pokrivene garancijom bez dodatne naplate rada, dolaska i dijelova.
✓ Predati uputstva za rad i hitno isključenje, raspored održavanja, garancije i servisne kontakte te praktično obučiti školskog operatera prije primopredaje.
✓ Omogućiti završni stručni pregled, otkloniti utvrđene nedostatke i završiti ugovoreni posao u roku iz prihvaćene ponude.

✓ Osigurati angažman odgovornih osoba navedenih u ponudi. Zamjena je moguća uz prethodnu pisanu saglasnost MAA, osobama koje ispunjavaju tražene uslove.
✓ Provoditi mjere iz prihvaćenog plana sigurnog izvođenja radova i završiti sve ugovorene obaveze najkasnije do 25.12.2026. godine.
Izjavu dao:                                      M.P.                                  Datum:
______________________              __________________              _______________
Format prijave ponuđača
Osnovni kriterij
Da biste se kvalificirali kao ponuđač, morate biti u mogućnosti odgovoriti „Da“ na sve osnovne kriterije. Ponude koje ispunjavaju zahtjeve ocjenjuju se prema kriteriju odabira navedenom u pozivu.
	Osnovna pravila i uslovi prijavljivanja

	1
	Ponuđač se slaže sa pravilima Muslim Aid-a (navedenima u nastavku). Ponuđač je dužan osigurati da osoblje i podizvođači za vrijeme trajanja ugovora poštuju obavezne pravilnike Muslim Aid-a:
· Muslim Aid Association globalna politika zaštite,
· Muslim Aid Association politika protiv pranja novca i antiteroristička politika finansiranja,
· Muslim Aid Association politika borbe protiv mita i korupcije, 
· Muslim Aid Association politika borbe protiv prevara
· Muslim Aid Association odredbe i uslovi nabavke
	Da / Ne
	Primjedbe 

	
	
	
	

	Poslovna podobnost 

	1
	Ponuđač je zakonito registrovan za traženu djelatnost i dostavlja kopije relevantnih dokumenata o registraciji i ID/PDV podatke.
	Da / Ne
	Molimo detalje

	
	
	
	

	2
	Ponuđač osigurava da nije direktno ili indirektno uključen u terorizam ili finansiranje terorizma ili da ima bilo kakve poslovne odnose s oružanim grupama ili vladama u bilo koje svrhe povezane s ratom.
	Da / Ne
	Molimo detalje

	
	
	
	

	3
	Ponuđač se obavezuje završiti ugovoreni posao najkasnije do roka navedenog u pozivu.
	Da / Ne
	Molimo detalje

	4
	Ponuđač prihvata garanciju od najmanje 60 mjeseci na kotao i 24 mjeseca na električne instalacije te servisne obaveze iz poziva.
	Da / Ne
	Molimo detalje

	5
	Ponuđač izjavljuje da nije na državnoj crnoj listi ili listi sankcija
	Da / Ne
	Molimo detalje

	
	
	
	

	6
	Ponuđač je imenovao odgovorne osobe za mašinske i električne radove i priložio tražene dokaze i izjave o raspoloživosti.
	Da / Ne
	Navesti prilog

	7
	Ponuđač je dostavio plan sigurnog izvođenja radova prilagođen predmetnoj kotlovnici i radu škole.
	Da / Ne
	Navesti prilog


Opći podaci o ponuđaču
1. Opće informacije
	Naziv preduzeća: 

	Ime kontakt osobe: 

	Telefon: 
	Fax: 

	Email: 
	Matična kompanija (ukoliko postoji):

	Glavna adresa:

	Registrovana adresa:
	Adresa plaćanja

	Registracijski broj: 
	Porezni broj: 

	Pravni status (jedini vlasnik/partnerstvo/kompanija)

	Godina registracije: 
	Godišnji promet:


2. Tip kompanije (proizvođač, distributer, izvođač radova i sl.):
________________________________________________________________________
3. Osnovni proizvodi i usluge kompanije:
________________________________________________________________________
4. Navedite zaposlenike i eventualne podizvođače uključene u posao, njihove uloge i kontakt. Jedna osoba treba biti ključni kontakt za MAA. Priložite podatke o kvalifikacijama i potrebnim ovlaštenjima.
Posebno označiti odgovornu osobu za mašinske i odgovornu osobu za električne radove. Za svaku dostaviti kratku biografiju, dokaz o traženim kvalifikacijama i ovlaštenjima te potpisanu izjavu o raspoloživosti.
	Ime i prezime
	Pozicija
	Uloga za Muslim Aid Association
	Broj telefona
	Email adresa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Kriterij sposobnosti obavljanja posla
	Kriterij
	Odgovor ponuđača

	Kvalitet

	Ponuđač potvrđuje da može ispuniti zahtjeve (Tehničke specifikacije) navedene u javnom pozivu.
	Da ili Ne
	Molimo detalje

	
	
	

	Ponuđač potvrđuje da ispunjava sve obavezne uslove poziva.
	Da ili Ne
	Molimo detalje

	
	
	

	Ponuđač je spreman pružiti detaljan opis aktivnosti u slučaju reklamacija i žalbe na isporučenu opremu i izvedene radove ukoliko u garantnom periodu dođe do njih.
	Da ili Ne
	Molimo detalje

	
	
	

	Ponuđač potvrđuje da će dostaviti kontakte prethodnih klijenata.
	Da ili Ne
	Molimo detalje

	
	
	

	Ponuđač navodi odgovorne stručne osobe i dostavlja podatke o kvalifikacijama i potrebnim ovlaštenjima prema pozivu.
	Da ili Ne
	Molimo detalje

	
	
	

	Ponuđač dostavlja najmanje jednu referencu za sličan posao u posljednjih pet godina, s dokazom o završetku i kontaktom naručioca, prema pozivu.
	Da ili Ne
	Molimo detalje

	
	
	

	Ponuđač dostavlja cijene po stavkama bez PDV-a i završni obračun s PDV-om kada je primjenjiv te prihvata uslove plaćanja iz poziva.
	Da ili Ne
	Molimo detalje

	
	
	


Kapacitet ponuđača
Detalji o ponuđenoj opremi i usluzi te napomene o usklađenosti sa specifikacijom:
	Usluga
	Prema specifikaciji? 
	Navedite sve napomene vezane za specifikacije

	
	Da / Ne
	


Ponuđeni proizvođač i model kotla / tehnički list u prilogu:
________________________________________________________________________
Broj godina relevantnog iskustva: ______. Rok završetka svih obaveza: ______, najkasnije 25.12.2026. godine.
________________________________________________________________________
Važenje ponude (najmanje 60 kalendarskih dana od roka za dostavljanje ponuda):
________________________________________________________________________
Garantni rok na kotao: ______ mjeseci, najmanje 60 mjeseci.
Garantni rok na električne instalacije: ______ mjeseci, najmanje 24 mjeseca.
Garantni rokovi za ostalu opremu i radove: ____________________.
Pisani garantni uslovi i obuhvat garancije prema tački 4.3 poziva: prilog broj ______.
Kontakt za reklamacije: ____________________.
Ponuđeni rok dolaska servisa po prijavi hitnog kvara tokom sezone grijanja: ______ sati, najviše 2 sata.
Način prijave i otklanjanja kvarova: ____________________.
Garantni rok na kotao koristi se za bodovanje prema pozivu. Ponuđeni rokovi i servisne obaveze postaju sastavni dio ugovora.
________________________________________________________________________
Servis, dostupnost rezervnih dijelova i rok njihove nabavke:
________________________________________________________________________
Ranije reklamacije i način njihovog rješavanja:
________________________________________________________________________
Navedite najmanje jednog naručioca sličnih radova kojem se MAA može obratiti radi provjere reference:
	Br.
	Naručilac i naziv posla
	Opis izvedenih sličnih radova
	Datum završetka
	Kontakt naručioca
	Oznaka priloženog dokaza

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Navesti najmanje jedan sličan posao prema definiciji iz poziva, završen u posljednjih pet godina prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Za svaku referencu priložiti potvrdu naručioca ili ugovor uz dokaz o završenom poslu. Jedan ugovor računa se kao jedna referenca. Tri dokumentovane reference dovoljne su za maksimalan broj bodova.
 Plan sigurnog izvođenja radova

	Obavezni element
	Konkretne mjere koje predlaže ponuđač

	Ograđivanje i označavanje radilišta; sprečavanje pristupa učenicima
	

	Čuvanje alata i materijala; uklanjanje otpada; slobodni prolazi i izlazi
	

	Zaštita od požara, električnih rizika, vrelih površina, pada predmeta, prašine i drugih rizika pri montaži i ispitivanju sistema
	

	Usklađivanje radova s nastavom i eventualna ograničenja pristupa
	

	Odgovorna osoba za sigurnost, kontakt i postupanje u slučaju incidenta
	


Obrazac se može proširiti do dvije stranice. Navesti konkretne mjere za predmetne radove. Prihvaćeni plan postaje sastavni dio ugovora.


Finansijska ponuda
Jedinične cijene i ukupne iznose po stavkama iskazati u BAM bez PDV-a. U završnoj tabeli posebno iskazati bezuslovni popust, osnovicu nakon popusta, PDV i ukupan iznos za plaćanje. Ponuđač koji nije PDV obveznik to jasno navodi i ne obračunava PDV. Navedeni proizvođači su referentni; prihvataju se tehnički ekvivalentni proizvodi.
Oprema i materijal
	Br.
	Opis
	J.m.
	Kol.
	Jed. cijena
	Ukupno

	1
	Kotao na pelet KENDA EKO 200 kW ili ekvivalentan, komplet prema pozivu
	kom
	1
	
	

	2
	Prirubnica sa grlom DN 80/88,9, PN 16, DIN 2633 ili ekvivalentna
	kom
	___
	
	

	3
	Kuglasti prirubnički ventil DN 80, PN 16, FAF 1100 ili ekvivalentan
	kom
	___
	
	

	4
	Čelično hamburško koljeno 76,1 × 2,9 mm, 2½″
	kom
	___
	
	

	5
	Bešavna čelična cijev 76,1 × 2,9 mm, 2½″
	m
	___
	
	

	6
	Dimovodno koljeno Ø 200 mm / 90°
	kom
	___
	
	

	7
	Dimovodna cijev Ø 200 mm, dužina 1.000 mm
	kom
	___
	
	

	8
	Brzosušivi temeljni premaz, sivi, pakovanje 2,5 l
	kom
	___
	
	

	9
	Nitro proizvod „TIP E 1-1“ [dopuniti vrstu i zapreminu pakovanja]
	kom
	___
	
	

	10
	Četka za farbanje, širina 40 mm
	kom
	___
	
	

	11
	Žica za autogeno zavarivanje EZ-ZP 37 ili ekvivalentna, 2,5 × 700 mm
	kg
	___
	
	

	12
	Bazična elektroda AWS E7018-1, 3,2 × 350 mm, pakovanje 4,2 kg
	pak
	___
	
	

	13
	Kabal PPY 5 × 2,5 mm²
	m
	___
	
	

	14
	Zaštitni bužir Ø 16 mm, crveni
	m
	___
	
	

	15
	Automatski osigurač 25 A, tropolni, Hager MBN325 ili ekvivalentan
	kom
	___
	
	

	16
	Slavina za PP, 1/2″ [dopuniti tačan tip]
	kom
	___
	
	

	17
	Kuglasti ventil 1″
	kom
	___
	
	

	18
	Mašinski vijak M12 × 70 mm
	kom
	___
	
	

	19
	Navrtka M12, pakovanje 10 komada
	pak
	___
	
	

	20
	Obujmica sa gumom i kombinovanom navrtkom, 197–207 mm
	kom
	___
	
	


Količine utvrđuje naručilac prije slanja poziva. Ponuđač ne mijenja opise, jedinice mjere ni količine. Stavku uključenu u drugu cijenu označava sa „0 – uključeno u stavku ___“.
Usluge izvođenja
	Br.
	Opis
	J.m.
	Kol.
	Jed. cijena
	Ukupno

	21
	Transport, istovar, unošenje i pozicioniranje kotla i opreme.
	usl.
	1
	
	

	22
	Mašinska montaža i povezivanje na postojeći sistem grijanja i dimovod, s potrebnim pričvršćivanjem, zaptivanjem i zaštitnim premazima.
	usl.
	1
	
	

	23
	Električno povezivanje od utvrđene tačke napajanja, ispitivanje i zapisnik o mjerenjima.
	usl.
	1
	
	

	24
	Ispitivanje, podešavanje i puštanje u rad, uključujući pelet za probni rad i zapisnike.
	usl.
	1
	
	

	25
	Praktična obuka školskog operatera i predaja uputstava za rad i hitno isključenje, šeme izvedene instalacije, rasporeda održavanja, garantne dokumentacije i servisnih kontakata.
	usl.
	1
	
	

	26
	Zaštita radilišta i opreme, završno čišćenje i odvoz vlastitog otpada.
	usl.
	1
	
	


U cijene usluga ne uključivati ponovo vrijednost materijala iz stavki 1–20. Količina 1 predstavlja kompletnu opisanu uslugu za ugovoreni obim. Građevinska sanacija kotlovnice nije predmet ove ponude.
Ukupna cijena ponude
	Opis
	Iznos u BAM

	Oprema i materijal, stavke 1–20
	

	Usluge, stavke 21–26
	

	Zbir bez PDV-a
	

	Bezuslovni popust
	

	Ukupno bez PDV-a nakon popusta
	

	PDV – stopa i iznos / nije PDV obveznik
	

	UKUPNO ZA PLAĆANJE
	


Informativno za školu: potreban kvalitet peleta __________________; interval servisa __________________; cijena godišnjeg servisa s PDV-om __________________ BAM. Ovaj podatak nije dio ukupne cijene niti kriterij rangiranja.
Potvrđujemo da cijena uključuje sve navedene stavke i da prihvatamo uslove plaćanja iz poziva.
Ime i funkcija: __________________    Potpis i pečat: __________________
Mjesto i datum: __________________
Potvrda ponuđaču o poštivanju procedura
Mi, kao ponuđač, ovime potvrđujemo naše slaganje sa sljedećim:
· Tražene specifikacije 
· Uslovi javnog poziva
· Muslim Aid Association uslovi i odredbe nabavki,
· Muslim Aid Association globalna politika zaštite,
· Muslim Aid Association politika protiv pranja novca i antiteroristička politika finansiranja,
· Muslim Aid Association politika borbe protiv mita i korupcije, 
· Muslim Aid Association politika borbe protiv prevara.
Sljedeći dokumenti i predmeti uključeni su u našu ponudu:
· Opći podaci o ponuđaču,
· Kriterij sposobnosti obavljanja posla,
· Kapacitet ponuđača,
· Cjenovni prijedlog ponuđača,
· Potpisane i ovjerene Muslim Aid Association Politike
Dokumentacija o odgovornim osobama i izjave o raspoloživosti;
Dokazi za navedene reference;
Popunjen plan sigurnog izvođenja radova;
Pisani garantni uslovi i obuhvat garancije.
Potvrđujemo da Muslim Aid Association može razmotriti našu ponudu i garantujemo za ovdje date izjave.
Prijavljujemo stvarni ili mogući sukob interesa i ranije učešće u pripremi dokumentacije: ______________________________ (navesti ili upisati „nema“).
	Prihvatanje od strane ponuđača: 
…………………………………………………………………….
Potpis
…………………………………………………………………….

Ime
……………………………………………………………………..

Pozicija na poslu
……………………………………………………………………..

Kompanija
……………………………………………………………………...

Datum





